- AP Select Pure

SelectPURE существенно устраняет запахи в воздухе и одновременно очищает поверхности от вредной микрофлоры, используя запатентованную технологию ActivePure.

Технология ActivePure заключается в использовании ультрафиолетового света и фотокаталитической матрицы в сочетании с применением абсорберов, сконструированных для улавливания специфических веществ, загрязняющих воздух - таким образом эта система очистки воздуха эффективно справляется с уничтожением содержащихся в воздухе частиц жира, масла и жирной грязи, а также микроскопических частиц грязи в воздухе, которым мы дышим.

Низкий уровень выхода озона.

Технические характеристики:
Электрические характеристики: 
220В переменного тока, 5 А, 60 Гц, 220В, 400-600 Вт
Механические: вентилятор свободной подачи воздуха 52 CFM.

Размеры: 33cм Высота x 94 см Ширина x 33cм Глубина
Масса: 23 кг
Гарантия: 1 год